| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYYYCGC-2023019/01 | 一次性使用无菌换药包 | - 1、结构及组成：手术垫单、医用纱布块、脱脂棉球、弯盘、金属镊子、消毒棉球等； - 2、适用范围：适用于外科术后换药使用； - 3、其他要求：灭菌提供，一次性使用 | 各规格 | - 以下为必须配置（其他配置需根据医院实际需求选配）： - 1、手术垫单1片（约33*45cm）； - 2、医用纱布块5片（7.5*7.5cm-8P）； - 3、脱脂棉球6粒（0.4g）； - 4、弯盘1只（约16.7*9.5cm）； - 5、金属镊子2把（约13.5cm、约14.5cm各一把）； - 6、碘伏棉球6粒（0.4g） |
| WYYYCGC-2023019/02 | 一次性使用无菌导尿包 | - 1、结构及组成：托盘、导尿管、注射器(带无菌水)、润滑剂、纱布、孔巾、铺巾、检查手套、试管、试管塞、抗返流引流袋、 - 碘伏棉球、镊子等； - 适用范围：用于导尿、尿液收集； 3、其他要求：灭菌提供，一次性使用 | 各规格 | - 以下为必须配置（其他配置需根据医院实际需求选配）： - 1、圆盘、底盘、托盘各1个； - 2、导尿管1支； - 3、注射器(带无菌水)1支； - 4、润滑剂1包； - 5、纱布2块(约15*20cm)； - 6、孔巾1块(约75x53cm); - 7、铺巾1块(约75x53cm); - 8、乳胶手套 3只; - 9、试管1支、试管塞1个; - 10、抗返流引流袋 1个(1000ml) - 11、碘伏包 2个(9粒1包，4粒1包); - 12、镊子2把（圆头、尖头各 1把）; |
| WYYYCGC-2023019/03 | 一次性使用超滑导尿管 | - 1、产品要求：需包含双腔和三腔两种型号 - 2、其他要求：灭菌提供，一次性使用 | 各规格（儿童用规格需包含6Fr） |  |