|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023019/01 | 一次性使用无菌换药包 | 1、结构及组成：手术垫单、医用纱布块、脱脂棉球、弯盘、金属镊子、消毒棉球等；2、适用范围：适用于外科术后换药使用；3、其他要求：灭菌提供，一次性使用 | 各规格 | 以下为必须配置（其他配置需根据医院实际需求选配）：1、手术垫单1片（约33\*45cm）；2、医用纱布块5片（7.5\*7.5cm-8P）；3、脱脂棉球6粒（0.4g）；4、弯盘1只（约16.7\*9.5cm）；5、金属镊子2把（约13.5cm、约14.5cm各一把）；6、碘伏棉球6粒（0.4g） |
| WYYYCGC-2023019/02 | 一次性使用无菌导尿包 | 1、结构及组成：托盘、导尿管、注射器(带无菌水)、润滑剂、纱布、孔巾、铺巾、检查手套、试管、试管塞、抗返流引流袋、碘伏棉球、镊子等；1. 适用范围：用于导尿、尿液收集； 3、其他要求：灭菌提供，一次性使用
 | 各规格 | 以下为必须配置（其他配置需根据医院实际需求选配）：1、圆盘、底盘、托盘各1个；2、导尿管1支；3、注射器(带无菌水)1支；4、润滑剂1包；5、纱布2块(约15\*20cm)；6、孔巾1块(约75x53cm);7、铺巾1块(约75x53cm);8、乳胶手套 3只;9、试管1支、试管塞1个;10、抗返流引流袋 1个(1000ml)11、碘伏包 2个(9粒1包，4粒1包);12、镊子2把（圆头、尖头各 1把）; |
| WYYYCGC-2023019/03 | 一次性使用超滑导尿管 | 1、产品要求：需包含双腔和三腔两种型号2、其他要求：灭菌提供，一次性使用 | 各规格（儿童用规格需包含6Fr） |  |