|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023008/04 | 5种突变基因检测试剂盒(荧光PCR法） | 适用范围：用于体外定性检测非小细胞癌（NSCLC）患者组织DNA/RNA样本中人类EGFR、ALK、ROS1、KRAS、BRAF突变基因 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2023008/05 | 人类HER-2基因扩增检测试剂（FISH荧光原位杂交法） | 检测方法：荧光原位杂交法适用范围：:适用于检测乳腺癌手术切除组织石蜡包埋标本HER2 基因检测 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2023008/06 | 微卫星不稳定（MSI）检测试剂盒 | 检测方法：多重荧光PCR-毛细管电泳法性能要求：体外定性检测肿瘤组织FFPR样本中的≥5个微卫星位点其他要求：与片段分析平台ABI 3500Dx配套使用 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2023008/07 | BRCA1/2基因突变检测试剂盒（二代测序平台） | 性能要求：体外定性检测上皮性卵巢癌患者外周血样本DNA中BRCA1基因和BRCA2基因全编码区及外显子-内含子链接区、UTR区和启动子区的点突变和插入缺失突变适应范围:乳腺癌、卵巢癌检测其他要求：与测序平台illumina配套使用 | 各规格 |  |