采购项目概况：表面消毒湿巾等医用耗材项目（共8个标段）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 |
| WYYYCGC-2023014/01 | 表面消毒湿巾 | 1.有效成分：季铵盐，符合GB/T26369季铵盐类消毒剂卫生标准  2.原料组成：包括无纺布、纯化水等  3.产品设计：外观应湿润整洁，呈白色，无刺激性味道  4.生物指标：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠球菌、多重耐药菌等菌群杀灭率≥90%  5.适用范围：适用于物体表面的清洁杀菌 |
| WYYYCGC-2023014/02 | 一次性使用无菌保护罩 | 1.组成材料：包括聚乙烯薄膜和辅助材料(含棉带、松紧带、双面胶、塑料扣等）  2.灭菌要求：产品应灭菌，一次性使用  3.适用范围：适用于医疗环境中隔离罩护医疗器械或医疗用品，避免医生接触上述设备或用品后再接触病人伤口部位造成感染 |
| WYYYCGC-2023014/03 | 氧气雾化面罩 | 1.组成部分：包括面罩及附件（如雾化杯、口含器、盖帽、延长管等）  2.灭菌要求：产品应灭菌  3.适用范围：适用于临床对呼吸道进行各种药液的雾化吸入治疗  4.其他要求：如有配套仪器或工具需提供 |
| WYYYCGC-2023014/04 | 一次性使用吸引连接管 | 1.主要材料：软聚氯乙烯塑料，符合GB/T15593标准  2.灭菌要求：产品应灭菌，一次性使用  3.适用范围：与吸引器配合供临床吸引用 |
| WYYYCGC-2023014/05 | 一次性使用连接管 | 1.组成部分：包括导管、鲁尔接头、接头、三通阀、插片、护帽、流量调节器、止流夹等  2.灭菌要求：产品应灭菌，一次性使用  3.适用范围：供医疗单位手术室、监护病房作注射治疗、注药管道延长连接用 |
| WYYYCGC-2023014/06 | 免洗手消毒凝胶 | 1.剂型：凝胶  2.有效成分：乙醇（乙醇含量涵盖75%）或乙醇与其他消毒成分复合组成（其中乙醇含量涵盖50%）  3.生物指标：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌等  4.适用范围:适用于卫生手消毒  5.其他要求：有效期不低于12个月 |
| WYYYCGC-2023014/07 | 鼻氧管 | 1.组成部分：包括吸氧鼻塞、吸氧管、输氧管、普通接头等  2.适用范围：供医疗单位为患者吸氧时用，作为氧气进入患者体内的通道 |
| WYYYCGC-2023014/08 | 胸腔水封引流瓶 | 1.产品组成：包括积液腔、水封腔和吸引控制腔组成，含引流接管、防倒流阀、连通管、水封加液口、吸排气接口、自动正压释放阀、水柱波动观测单元、调压通道、底座、吊钩等  2.适用范围：适用于各种原因引起的气胸、胸腔积液及手术后需要进行闭式引流的病人  3.其他要求：按需配置挂绳、注水漏斗、Y型接头 |