|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023029/02 | 人工真皮 | 结构及组成：双层结构，上层为膜结构，下层为真皮替代结构（如胶原蛋白-硫酸软骨素、胶原蛋白海绵等）构建的真皮支架层；主要成分为猪源胶原蛋白。 适用范围：用于深度烧伤及由于创伤导致的全层皮肤缺损修复与重建 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2023029/03 | 皮肤创面敷料 | 结构及组成：由无机非金属材料制成；适用范围：适用于小创口、擦伤、切割伤等浅表创面的防护 | 包含粉剂和糊剂两种剂型 |  |
| WYYYCGC-2023029/05 | 液体伤口敷料 | 结构及组成：由卡波姆、甘油、纯化水等组成；适用范围：通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理 | 各规格 |  |