|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023036 | 邻苯二甲醛消毒液项目 | 1、结构组成：主要有效成分为邻苯二甲醛；2、适用范围：适用于不耐热内窥镜等器械的高水平消毒；配合内镜清洗消毒机及用于与内镜清洗消毒机相同程序的手工清洗消毒对内镜进行高水平消毒。3、其他要求：提供CFDA认可的第三方检测报告；适用于楷腾DSD洗消机并提供第三方兼容性报告；  | 各规格 |  |