|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023037 | 过氧化氢匣 | 1、结构组成：主要有效成分为过氧化氢，浓度53%~59.5%；  2、适用范围：适用于STERRAD 100S型过氧化氢低等离子体灭菌器； | 各规格 |  |