|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023020/01 | 一次性使用心电电极 | 1.产品组成：银/氯化银电极，包括基衬材料（透气纸、水刺布、无纺布、发泡绵、棉布）、医用压敏胶、导电胶、电极扣等  2.适用范围：适用于采集体表动态心电信号  3.其他要求：适配我院心电图机、心电监护设备 | 各规格 | 1.各规格单独报价  2.应满足成人和儿童的使用需求 |
| WYYYCGC-2023020/02 | 弹性柔棉宽胶带 | 1.材料组成：带状粘贴材料  2.设计要求：具有纵向弹性  3.适用范围：适用于对敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用  4.其他要求：一次性使用，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤 | 各规格 | 1.各规格单独报价  2.必须包含12.5mm  和50mm两种宽度 |
| WYYYCGC-2023020/03 | 压敏胶带 | 1.材料组成：涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带，胶带为无纺布和硅胶材质  2.适用范围：适用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位  3.其他要求：一次性使用，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤，其中硅胶粘胶不粘毛发 | 各规格 | 1.各规格单独报价  2.必须包含12.5mm  和25mm两种宽度 |
| WYYYCGC-2023020/04 | 压敏胶带（纸质） | 1.材料组成：涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带，胶带为纸质  2.适用范围：适用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位  3.其他要求：一次性使用，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤 | 各规格 | 1.各规格单独报价  2.必须包含10mm宽度 |
| WYYYCGC-2023020/05 | 一次性使用肝素帽 | 1.组成部分：包括锁紧座和胶片等  2.外观设计：顶端橡胶全覆盖，可穿刺面积大  3.灭菌要求：产品应灭菌，一次性使用  4.适用范围：适用于穿刺输液，与一次性使用静脉留置针配套使用；留置导管处于非输注状态时，可通过它向里注射适量的肝素以防留置导管内形成凝血 | 各规格 | 各规格单独报价 |
| WYYYCGC-2023020/06 | 透明伤口敷料 | 1.组成部分：包括聚氨酯薄膜、离型纸、吸收垫等  2.性能要求：具有阻水和阻菌性能 3.灭菌要求：产品应灭菌，一次性使用 4.适用范围：适用于伤口护理或身体部位的覆盖和保护 | 各规格 | 1.各规格单独报价 2.尺寸必须包含吸收垫约2.5cm\*4cm和敷料约5cm\*7cm |
| WYYYCGC-2023020/07 | 一次性使用吸痰管（可调） | 1.组成部分：医用高分子材料制成，可调负压接头，带塞子，配手套  2.灭菌要求：产品应无菌，一次性使用  3.适用范围：产品供医疗单位作吸引滞留在呼吸道粘膜部位的分泌物、异物及血液用 | 各规格 | 1.各规格单独报价 2.必须包含长度约60cm |
| WYYYCGC-2023020/08 | 红外耳温计及耳温探头套 | 1.组成部分：红外耳温计包括耳温计主机、探头、外壳支架等，其中探头由红外线传感器构成；耳温探头套包括PE片、PE膜和纸或其他适用材料  2.适用范围：红外耳温计适用于通过测量耳腔的热辐射显示被测人体耳腔体温  ；耳温探头套适用于隔离耳温计探头与检查对象，预防交叉感染 | 各规格 | 各规格单独报价；拟中选供应商数≤2家 |