|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023040 | 透明敷料（异型） | 1、结构组成：由薄膜背衬和粘胶等组成；2、适用范围：用于固定静脉留置针、导管及其他器材； 3、其他要求：外观为非矩形形状的异型形状（如椭圆形等）；一次性使用，灭菌提供。 | 各规格 |  |