|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023033/01 | 光纤 | 1、适用范围：一端接口适配市面主流冷光源主机（storz、史赛克、奥林巴斯、wolf等），另一端接口适配市面主流腔镜镜头螺口及卡口； 2、其他要求：长度≥3米 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2023033/02 | 一次性使用输血器（不带针） | 1、结构及组成：瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、滴管、滴斗、血液及血液成分过滤器、管路、流量调节器、外圆锥接头保护套、外圆锥接头（螺纹口）等组成；2、其他要求：管路长度≥1.8米，一次性使用，灭菌提供 | 各规格 |  |