|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023049 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 1、结构组成：由球囊、导管轴、导管座、充盈端口、导丝出口、连接器和脉冲发射器等组成；  2、适用范围：适用于支架植入术前对原发性冠状动脉的钙化病变进行预处理及球囊扩张。  3、其他要求：一次性使用，灭菌提供。 | 各规格 |  |