|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | 标段名称 | 产品要求 |
| WYYYCGC-2023032/01 | 术中支架系统 | 1、结构组成：由支架人工血管和输送装置组成；2、适用范围：适用于Standford A型主动脉夹层的手术治疗（非介入）； 3、其他要求：一次性使用，灭菌提供。 |
| WYYYCGC-2023032/02 | 涤纶心脏修补材料 | 1、结构组成：由聚酯纤维组成；2、适用范围：用于修复心房、心室间隔缺损； 3、其他要求：灭菌提供。 |