| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYYYCGC-2023052 | 咽鼓管球囊导管 | - 结构组成：由球囊、导管、推杆、手柄等组成。球囊直径：2.5-4.0mm，长度：10-20mm； 2、适用范围：适用于咽鼓管扩张 | 各规格 | - 按需提供配套推注器或压力泵 |