|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023058 | 固定器 | 1、结构及组成：由胶带、旋转环、外箍、外箍扣件、扣件拉环、内箍条、内箍解锁按钮、吸水垫组成等组成；  2、适用范围：体表固定非血管性导管，协助减少导管移动及偶发性的脱移； 3、其他要求：无菌提供，一次性使用。 | 各规格 |  |