|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023063/01 | 血液病免疫表型流式检测试剂A包 | 1.适用范围: 用于白血病、淋巴瘤、骨髓瘤免疫分型、白血病微小残留检测等  2.其他要求：所有试剂需具有医疗器械注册证；按需提供质控品、校准品等配套耗材，价格包含在主试剂中；适用于贝克曼Navios流式分析仪 | 各规格 | 分别按单人份测试和最小包装报价；  试剂包清单另附 |
| WYYYCGC-2023063/02 | 血液病免疫表型流式检测试剂B包 | 1.适用范围: 用于白血病、淋巴瘤、骨髓瘤免疫分型、白血病微小残留检测等  2.其他要求：所有试剂需具有医疗器械注册证；按需提供质控品、校准品等配套耗材，价格包含在主试剂中；适用于贝克曼Navios流式分析仪 | 各规格 | 分别按单人份测试和最小包装报价；  试剂包清单另附 |
| WYYYCGC-2023063/03 | 血液病免疫表型流式检测试剂C包 | 1.适用范围: 用于白血病、淋巴瘤、骨髓瘤免疫分型、白血病微小残留检测等  2.其他要求：所有试剂需具有医疗器械注册证；按需提供质控品、校准品等配套耗材，价格包含在主试剂中；适用于贝克曼Navios流式分析仪 | 各规格 | 分别按单人份测试和最小包装报价；  试剂包清单另附 |
| WYYYCGC-2023063/04 | 血液病免疫表型流式检测试剂D包 | 1.适用范围: 用于白血病、淋巴瘤、骨髓瘤免疫分型、白血病微小残留检测等  2.其他要求：所有试剂需具有医疗器械注册证；按需提供质控品、校准品等配套耗材，价格包含在主试剂中；适用于贝克曼Navios流式分析仪 | 各规格 | 分别按单人份测试和最小包装报价；  试剂包清单另附 |
| WYYYCGC-2023063/05 | 血液病免疫表型流式检测试剂E包 | 1.适用范围: 用于白血病、淋巴瘤、骨髓瘤免疫分型、白血病微小残留检测等  2.其他要求：所有试剂需具有医疗器械注册证；按需提供质控品、校准品等配套耗材，价格包含在主试剂中；适用于贝克曼Navios流式分析仪 | 各规格 | 分别按单人份测试和最小包装报价；  试剂包清单另附 |