|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023056/01 | 羧甲基纤维素钠银敷料 | 1、结构及组成：片装敷料，由含银羧甲基纤维素钠等材料组成；  2、适用范围：适用于管理烧伤创面、慢性溃疡、压疮、糖尿病足溃疡等伤口。  3、其他要求：灭菌提供，具备医疗器械注册证 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2023056/02 | 创面修复生物玻璃敷料 | 1、结构及组成：由生物玻璃、白凡士林、轻质液状石蜡、二氧化硅和甘油等组成；需包含喷剂和膏剂两种剂型  2、适用范围：用于小创口、擦伤、切割伤、Ⅰ度或浅Ⅱ度的烧烫伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。  3、其他要求：灭菌提供 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2023056/03 | 皮肤创面无机敷料 | 1、结构及组成：由无机硅酸盐颗粒、白凡士林、液体（状）石蜡等组成，配有预灌封无菌注射器（适合术中使用）；  2、适用范围：适用于皮肤溃疡、烧伤换药、慢性创面修复等；  3、其他要求：灭菌提供 | 各规格 |  |