采购项目概况：TIPS覆膜支架系统项目

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | WYYYCGC-2024015/01 |
| 标段名称 | TIPS覆膜支架系统 |
| 制造商 |  |
| 产品名称 |  |
| 产品型号规格 |  |
| 产品要求 | 响应情况 |
| 1.▲配置要求：包括镍钛合金覆膜支架和输送系统。覆膜支架由一个自膨式镍钛支架组成 |  |
| 2.▲临床适用性：产品应用于在肝静脉与门静脉之间的肝实质内建立人工分流通道，从而降低门静脉压力，减少或改善门静脉高血压及其并发症 |  |
| 3.产品需为一次性使用产品 |  |
| 4.产品应当单个产品独立包装 |  |
| 5.▲产品应具备灭菌包装，提供具体灭菌方式 |  |
| 6.输送系统与导丝应具备相容性 |  |
| 7.▲TIPS手术专用覆膜支架:采用覆膜支架与裸支架合二为一的手术方式 |  |
| 8.样品配置：需提供样品，样品于采购公示结束后7日内日取回，逾期视为放弃，不予保管 |  |