采购项目概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 |
| WYYYCGC-2024020/01 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1.组成部分:包含注射器、注射针以及复合溶液  2.主要成分：医用透明质酸钠  3.外观设计：产品呈透明色外观  4.灭菌要求：需灭菌提供  5.适用范围：用于皮内真皮层注射填充，纠正各部位皱纹  6.其他要求：产品需具备三类注册证 |
| WYYYCGC-2024021/01 | 乳腺组织标记定位针 | 1.组成部分:包含一次性穿刺针和标记物  2.技术要求：穿刺针长度为10-15cm  3.灭菌要求：需灭菌提供  4.适用范围：用于在乳腺手术活检或乳腺经皮穿刺活检中置于乳腺软组织以在X光下标记活检手术的部位  5.其他要求：标记物形状需包含带状和圈状 |