|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2024019 | 人体生物敷料 | 1. 结构及组成：由人体表皮及真皮组成；  适用范围：对烧伤病人创面作临时性敷料或用作辅助移植皮肤：浅Ⅱ°、深Ⅱ°、Ⅲ°烧伤、切（削）痂创面的暂时性覆盖治疗；  1. 其他要求：一次性使用，灭菌提供。 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2023067 | 显微镜套 | 1. 结构及组成：由镜头罩及保护罩组成；  2、适用范围：用于手术显微镜无菌操作，适用于徕卡、蔡司各型号手术显微镜。 | 各规格 |  |