采购项目概况：p16/ki-67双染检测试剂盒项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 |
| WYYYCGC-2024022/01 | p16/ki-67双染检测试剂盒 | 1.组成部分:包含P16 /Ki67抗体、DAB浓缩显色液、DAB底物缓冲液、Fast Red浓缩显色液、Fast Red底物缓冲液等2.检测方法：免疫细胞化学法3.存储条件：存储范围为-25℃到30℃；自生产之日起，试剂有效期≥9个月4.适用范围：用于细胞免疫组化染色双染，为医师提供诊断的辅助信息5.其他要求：主试剂需具备医疗器械注册证；按需提供配套耗材、辅助试剂和第三方质控品，价格包含在主试剂中；按需提供配套仪器 |