| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYYYCGC-2024028 | 漂浮导管 | - 结构及组成：由导管、热敏电阻连接配件、光学纤维、光学模块连接端口、远端腔端口、注射/输液腔端口、VIP注射腔端口、球囊充气阀、球囊/气囊等组成； - 适用范围：用于测量右心和肺动脉压力、心输出量、混合静脉氧饱和度、舒张末期容积； - 3、其他要求：灭菌提供，一次性使用。 | 各规格 |  |