采购项目概况：医用检查垫等医用耗材项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 |
| WYYYCGC-2024032/01 | 医用检查垫 | 1.主要材质：无纺布2.灭菌要求：产品应灭菌3.适用范围：适用于卧床病人的保洁；产品为一次性使用病床或检查床上用的卫生护理用品 |
| WYYYCGC-2024032/02 | 含氯消毒片（泡腾片） | 1.产品剂型:片剂2.有效成分:三氯异氰尿酸，有效氯含量占比45%~55%3.技术要求：可杀灭肠道致病菌和化脓性球菌等微生物类别4.适用范围：适用于医疗卫生机构的一般物体表面消毒 |