采购项目概况：无纺布项目

| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| WYYYCGC-2024033/01 | 无纺布 | 1.主要材料：100%聚丙烯 2.适用范围：适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌的物品包装；产品为一次性使用产品 | 各规格，必须包含 50cm*50cm单层 50cm*50cm双层 60cm*60cm单层 80cm*80cm单层 90cm*90cm单层 100cm*100cm单层 120cm*120cm单层 包装克数45-60克 |