采购项目概况：无纺布项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 |
| WYYYCGC-2024033/01 | 无纺布 | 1.主要材料：100%聚丙烯  2.适用范围：适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子体灭菌的物品包装；产品为一次性使用产品 | 各规格，必须包含  50cm\*50cm单层  50cm\*50cm双层  60cm\*60cm单层  80cm\*80cm单层  90cm\*90cm单层  100cm\*100cm单层  120cm\*120cm单层  包装克数45-60克 |