|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 产品要求 | 规格 |
| WYYYCGC-2024045/01 | 1. 尺寸要求：必须包含长度150cm-300cm、宽度60cm-200cm 2. 产品材质：包含棉或无纺布等 3. 性能需求：防水、防尘、透气 4. 适用范围：适用于病床作防污垫使用；用于患者检查，防止交叉感染；担架床罩用于急救科推车使用 5. 其他要求：产品需为一次性使用产品 | 各规格 |