|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2024046/01 | 铅衣 | 1. 产品组成：包括连体式铅衣和分体式铅衣
2. 材料成分：多层薄厚均匀柔软的铅橡胶、铅橡塑或其他含重金属元素的防护材料片等
3. 适用范围：用于进行放射诊断时对人体的防护
4. 其他要求：按需配置铅衣衣架、防护围脖、防护帽、腹部防护
 | 各规格 |  |