|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 |
| WYYYCGC-2025003/01 | 一次性使用便携电凝刀 | 1.组成部分：包括保护帽、电凝头、笔尖、笔身、发热丝、开关、电池等  2.适用范围：用于眼科手术微血管止血用  3.灭菌要求：产品应灭菌  4.其他要求：产品需为一次性使用产品 | 各规格 |