|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 |
| WYYYCGC-2025027/01 | 透气胶贴 | 1. 组成部分：包含带状或片状粘贴材料等 2. 适用范围：适用于制作穴位贴 3. 其他要求：产品需为一次性使用产品；不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤 | 各规格 |
| WYYYCGC-2025028/01 | 一次性止血夹 | 1. 组成部分：包括上下夹片、弹簧和销钉等 2. 适用范围：用于外科手术的血管临时阻断，适用于临床开展淋巴静脉吻合术 3. 灭菌要求：产品应灭菌 4. 其他要求：产品需为一次性使用产品 | 各规格 |
| WYYYCGC-2025028/02 | 非可吸收缝线带针/不带针 | 1. 组成部分：包括缝合线和缝合针等 2. 适用范围：用于一般软组织缝合和接扎，适用于临床开展淋巴静脉吻合术 3. 灭菌要求：产品应灭菌 4. 其他要求：产品需为一次性使用产品 | 各规格 |
| WYYYCGC-2025033/01 | 一次性使用硅胶导尿管 | 1. 组成部分：包含管身、球囊（水囊）、尖部（头部）、排泄锥形接口、冲洗锥形接口、气阀、塞盖等 2. 适用范围：适用于导尿、膀胱冲洗及泌尿外科手术时的压迫止血 3. 灭菌要求：产品应灭菌 4. 其他要求：产品需为一次性使用产品 | 三腔标准型 |