|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 备注 |
| WYYYCGC-2025029 | 过氧化氢匣 | 1、结构及组成：有效成分为过氧化氢；2、适用范围：适配于STERRAD 100S型过氧化氢低温等离子体灭菌器。 |  |
| WYYYCGC-2025039 | 一次性使用血细胞分离器 | 1、结构及组成：由管路、卡匣、分离槽和血袋等构成；2、适用范围：用于治疗性血液分离。 | 与Spectra Optia血液分离系统配套使用 |
| WYYYCGC-2025041/01 | 皮肤创面保护敷料 | 1、结构及组成：由含氢氧根负离子的电位水等组成；2、适用范围：在创面表面形成保护层，为浅表性创面提供湿性环境。 |  |
| WYYYCGC-2025041/02 | 医用脱脂纱布 | 1. 结构及组成：由脱脂棉纱布组成；

2、规格要求：大小需包含21cm\*27cm、40cm\*40cm，另需500g每包规格。3、适用范围：作敷料用。4、其他要求：需包含灭菌型和非灭菌型两种型号 |  |