采购项目概况：真菌药敏板等试剂项目
	项目编号/标段编号
	标段名称
	产品要求
	备注

	WYYYCGB-2026028/01
	真菌药敏板
	1.检测方法：限肉汤稀释法
2.适用范围:可用于念珠菌数、隐球菌属、曲霉菌属药敏，包含9种以上常见抗真菌药物（以试剂注册证材料为证）
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材
	

	WYYYCGB-2026028/02
	真菌病原体核酸检测试剂盒
	1.检测方法：限PCR荧光探针法
2.适用范围:包括曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材
	耶氏肺孢子菌、新型隐球菌、曲霉菌核酸检测

	WYYYCGB-2026028/03
	甲胎蛋白异质体比率测定试剂盒
	1.检测方法：化学发光或免疫荧光法。
2.适用范围:用于甲胎蛋白异质体比率测定。
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材
	

	WYYYCGB-2026028/04
	基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒
	1.检测方法：限PCR荧光探针法
2.适用范围:适用于基孔肯雅病毒核酸检测 
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材；需实现标本随到随检(核酸提取到结果出来总时长不超过90分钟)，需有内源性内标
	

	WYYYCGB-2026028/05
	嗜肺军团菌等核酸检测试剂盒
	1.检测方法：限PCR荧光探针法
2.适用范围:需包含嗜肺军团菌、肺炎链球菌等核酸检测
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材；需实现标本随到随检(核酸提取到结果出来总时长不超过90分钟)，需有内源性内标
	军团菌核酸检测

	WYYYCGB-2026028/06
	肠癌基因甲基化检测试剂盒
	1.检测方法：PCR荧光探针法
2.适用范围:适用于肠癌基因甲基化检测 
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材
	Septin9基因甲基化检测

	WYYYCGB-2026028/07
	鼻病毒核酸检测试剂盒
	1.检测方法：PCR荧光探针法
2.适用范围:适用于鼻病毒核酸检测
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材；需有内源性内标
	

	WYYYCGB-2026028/08
	乙型肝炎病毒RNA检测试剂盒
	1.检测方法：PCR荧光探针法
2.适用范围:适用于乙型肝炎病毒RNA检测 
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材
	

	0WYYYCGB-2026028/09
	多联呼吸道病原体（甲乙流、合胞病毒、腺病毒）抗原检测试剂
	1.检测方法：限荧光免疫分析、化学发光法等。
2.适用范围:包括甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒的抗原联合检测。采用占地面积小的紧凑型检测仪实现自动吸样、自动检测，无需肉眼判读，适用于快速筛查检测（从标本进样出结果15分钟内）。
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材。
	

	WYYYCGB-2026028/10
	幽门螺杆菌gyrA基因与23S rRNA基因突变检测试剂盒
	1.检测方法：限PCR荧光探针法或荧光PCR熔解曲线法。
2.适用范围：适用于幽门螺杆菌gyrA基因与23S rRNA基因突变检测。 
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材。需有内源性内标。
	

	WYYYCGB-2026028/11
	肝癌甲基化基因检测试剂盒
	1. 检测方法：限PCR荧光探针法。
2. 适用范围:用于血浆游离DNA中特定肝癌甲基化基因测定。
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材。
	

	WYYYCGB-2026028/12
	轮状病毒、诺如病毒、肠道腺病毒核酸检测试剂盒
	1.检测方法：限PCR荧光探针法
2.适用范围:适用于轮状病毒、诺如病毒、肠道腺病毒核酸检测
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材。需实现标本随到随检(核酸提取到结果出来总时长不超过100分钟)，需有内源性内标。
	

	WYYYCGB-2026028/13
	脂蛋白分类测定试剂盒（梯度凝胶电泳法）
	1.检测方法：限梯度凝胶电泳法
2.适用范围:脂蛋白电泳分类，至少包括LDL（3-7型）和IDL、VLDL等亚型，且需提供脂蛋白亚型分析图谱。
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材。
	

	WYYYCGB-2026028/14
	游离脂肪酸检测试剂盒
	1.检测方法：限酶法
2.适用范围:适用于游离脂肪酸检测。 
3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材。
	

	供应商可对一个或多个标段进行投标，并须严格按标段序号逐项响应。
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