采购项目概况：真菌药敏板等试剂项目

| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| WYYYCGB-2026028/01 | 真菌药敏板 | 1.检测方法：限肉汤稀释法 2.适用范围:可用于念珠菌数、隐球菌属、曲霉菌属药敏，包含9种以上常见抗真菌药物（以试剂注册证材料为证） 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材 |  |
| WYYYCGB-2026028/02 | 真菌病原体核酸检测试剂盒 | 1.检测方法：限PCR荧光探针法 2.适用范围:包括曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材 | 耶氏肺孢子菌、新型隐球菌、曲霉菌核酸检测 |
| WYYYCGB-2026028/03 | 甲胎蛋白异质体比率测定试剂盒 | 1.检测方法：化学发光或免疫荧光法。 2.适用范围:用于甲胎蛋白异质体比率测定。 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材 |  |
| WYYYCGB-2026028/04 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒 | 1.检测方法：限PCR荧光探针法 2.适用范围:适用于基孔肯雅病毒核酸检测 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材；需实现标本随到随检(核酸提取到结果出来总时长不超过90分钟)，需有内源性内标 |  |
| WYYYCGB-2026028/05 | 嗜肺军团菌等核酸检测试剂盒 | 1.检测方法：限PCR荧光探针法 2.适用范围:需包含嗜肺军团菌、肺炎链球菌等核酸检测 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材；需实现标本随到随检(核酸提取到结果出来总时长不超过90分钟)，需有内源性内标 | 军团菌核酸检测 |
| WYYYCGB-2026028/06 | 肠癌基因甲基化检测试剂盒 | 1.检测方法：PCR荧光探针法 2.适用范围:适用于肠癌基因甲基化检测 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材 | Septin9基因甲基化检测 |
| WYYYCGB-2026028/07 | 鼻病毒核酸检测试剂盒 | 1.检测方法：PCR荧光探针法 2.适用范围:适用于鼻病毒核酸检测 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材；需有内源性内标 |  |
| WYYYCGB-2026028/08 | 乙型肝炎病毒RNA检测试剂盒 | 1.检测方法：PCR荧光探针法 2.适用范围:适用于乙型肝炎病毒RNA检测 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材 |  |
| 0WYYYCGB-2026028/09 | 多联呼吸道病原体（甲乙流、合胞病毒、腺病毒）抗原检测试剂 | 1.检测方法：限荧光免疫分析、化学发光法等。 2.适用范围:包括甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒的抗原联合检测。采用占地面积小的紧凑型检测仪实现自动吸样、自动检测，无需肉眼判读，适用于快速筛查检测（从标本进样出结果15分钟内）。 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材。 |  |
| WYYYCGB-2026028/10 | 幽门螺杆菌gyrA基因与23S rRNA基因突变检测试剂盒 | 1.检测方法：限PCR荧光探针法或荧光PCR熔解曲线法。 2.适用范围：适用于幽门螺杆菌gyrA基因与23S rRNA基因突变检测。 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材。需有内源性内标。 |  |
| WYYYCGB-2026028/11 | 肝癌甲基化基因检测试剂盒 | - 检测方法：限PCR荧光探针法。 - 适用范围:用于血浆游离DNA中特定肝癌甲基化基因测定。 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材。 |  |
| WYYYCGB-2026028/12 | 轮状病毒、诺如病毒、肠道腺病毒核酸检测试剂盒 | 1.检测方法：限PCR荧光探针法 2.适用范围:适用于轮状病毒、诺如病毒、肠道腺病毒核酸检测 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材。需实现标本随到随检(核酸提取到结果出来总时长不超过100分钟)，需有内源性内标。 |  |
| WYYYCGB-2026028/13 | 脂蛋白分类测定试剂盒（梯度凝胶电泳法） | 1.检测方法：限梯度凝胶电泳法 2.适用范围:脂蛋白电泳分类，至少包括LDL（3-7型）和IDL、VLDL等亚型，且需提供脂蛋白亚型分析图谱。 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材。 |  |
| WYYYCGB-2026028/14 | 游离脂肪酸检测试剂盒 | 1.检测方法：限酶法 2.适用范围:适用于游离脂肪酸检测。 3.其他要求：配套提供测试所需的相关辅助试剂、消耗品、质控品、校准品等所有配套耗材。 |  |
| - 供应商可对一个或多个标段进行投标，并须严格按标段序号逐项响应。 |  |  |  |